Anfragebogen Rippenrohre-WW

Spiralrippenrohre mit  schraubenlinienförmig  aufgewickelten, am Fuß gewellten Faltrippen und beidseitig unberippten Enden. Anfang und Ende der Rippen am Kernrohr geheftet.

								Datum: Datum (fix)

1. RIHK-WW grohatherm Liste **
            RIHK-WW Listen Nr.: 		
             (wenn angegeben)
		
2. Oberfläche:

unbehandelt roh/schwarz 	:   
	aussen getaucht                            :   	
	pulverbeschichtet              RAL  	:  
	Edelstahl	          Wst.-Nr	: 
	feuerverzinkt innen, aussen	:  
              mit Tropfnasen an der Unterkante
	der Rippen

feuerverzinkt nur aussen: 

feuerverzinkt mit optimierter
Oberfläche			: 
Edelstahlrohre mit vorverzinktem Band

3. Kernrohr

Durchmesser ; Nennweite	:

Länge  mm			:

Werkstoff 			:

nach DIN			:

4. Berippung

Rippenhöhe mm		:

Rippen/m			:

5. Unberippte Enden als

Anschweißenden 		:

mit Aussengewinde		:

mit Gewindemuffen 		:

mit Flanschen 			: 
              mit Klöpperboden		: 

                                                                                        Seite 1 von 2 -

6. Enlüftungsmuffen (am Rohrende) : 
standardmäßig 3/8“

7.) Mengenangaben Stück u. Länge

8.) geforderte Verordnungen und Prüfungen
 
EN 442-1:2014 :        JA                  Nein

Sonstige Prüfungen:

9. Wandkonsolen 		:  
Bis ca. 3,00 m Rohrlänge 2 Stück ,     ab ca. 3,00 m Rohrlänge 3 Stück mit Rippenunterbrechung mittig für dritte Konsole.
Bitte gewünschten Abstand Aussenkante Rippe zur Wand angeben. (Standardmäßig 50 – 100 mm)

10. Standkonsolen		:  
Bis ca. 3,00 m Rohrlänge 2 Stück ,     ab ca. 3,00 m  Rohrlänge 3 Stück mit Rippenunterbrechung mittig für dritte Konsole
Auf Wunsch auch in der Höhe verstellbar. Sonderanfertigung)
Bitte gewünschten Abstand Unterkante Rippe zum Boden angeben (Standardmäßig 50 – 100 mm)

Anmerkungen:

Ausfüllen: Bei Bedarf können Sie Text reinschreiben oder nur einfach ankreuzen.

grohatherm Flächenheiztechnik GmbH – In den Weywiesen 96 – D-46240 Bottrop
Tel.: 02041/ 989637 – Fax: 02041/790502  Email:info@grohatherm.de Internet: www.grohatherm.de

Seite 2 von 2